| BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Số: /BVNTW-CNTT V/v mời báo giá giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện gói thầu mua sắm giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn theo yêu cầu dưới đây:

- Tên dự toán: Cung cấp giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn

Chi tiết về danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu tại Phụ lục 01

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Hình thức tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản scan về địa chỉ email: p.cntt@nch.gov.vn, đồng thời gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Bộ phận Văn thư Bệnh viện, tầng 3 nhà A – tòa nhà 15T, Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 024.6273.8981- giờ hành chính

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gói thầu nghiên cứu phạm vi và yêu cầu kỹ thuật và gửi Báo giá để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu (theo mẫu tại phụ lục 02 gửi kèm).

| Nơi nhận: - Như K/g; - Lưu: VT, CNTT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Phụ lục 01

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

(Kèm theo thư mời số ……/BVNTW-CNTT ngày          /       /2023)

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Hình mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy decal in nhiệt - Loại 1 | Cuộn | 580 | - Loại giấy: decal in nhiệt, màu trắng - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 1 tem + Chiều dài tem : 50 mm + Chiều rộng: 30 mm + Chiều dài đế tem: 52 mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy hoặc nhựa + Đường kính : 45 mm + Cắt khuyết 03 vị trí chia đều nhau trên 1 đầu lõi (15mmx15mm) - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem liền, không có đường cắt mờ. - Sử dụng được trên máy BC robo -888 |  |
| 2 | Giấy decal in nhiệt - Loại 2 | Cuộn | 1.010 | - Loại giấy: decal in nhiệt, màu trắng - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 1 tem + Chiều dài tem : 50 mm + Chiều rộng: 30 mm + Chiều dài đế tem: 52 mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính: 45 mm - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem liền, không có đường cắt mờ. - Sử dụng được trên máy Robo HENm xét nghiệm |  |
| 3 | Giấy Decal in nhiệt – Loại 3 | Cuộn | 180 | - Loại giấy: decal in nhiệt, màu trắng - Độ dài cuộn giấy: 30 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 1 tem + Chiều dài tem : 40 mm + Chiều rộng: 36 mm + Chiều dài đế tem: 52 mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính : 45 mm - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem cắt mờ, có thể xé dễ dàng |  |
| 4 | Giấy decal in mã vạch - Loại 1 | Cuộn | 1.160 | - Loại giấy: giấy in mực ribbon, màu trắng - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 2 tem + Chiều dài tem : 52 mm + Chiều rộng: 22 mm + Chiều dài đế tem: 110 mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính : 35 mm - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem cắt mờ, có thể xé dễ dàng |  |
| 5 | Giấy decal in mã vạch - Loại 2 | Cuộn | 440 | - Loại giấy: giấy in mực ribbon, màu trắng - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 1 tem + Chiều dài tem : 52 mm + Chiều rộng: 22 mm + Chiều dài đế tem: 55 mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính : 35 mm - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem cắt mờ, có thể xé dễ dàng |  |
| 6 | Giấy decal in mã vạch - Loại 3 | Cuộn | 80 | - Loại giấy: giấy in mực ribbon - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + 1 hàng có 1 tem + Chiều dài tem : 100mm + Chiều rộng tem: 145mm + Chiều dài đế tem: 105mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính : 35 mm - Yêu cầu chất lượng keo dính trên mặt ống nhựa. Đế tem cắt mờ, có thể xé dễ dàng |  |
| 7 | Ruy băng (ribbon) mực | Cuộn | 720 | - Chất lượng bản in rõ nét, không lem, độ bám dính cao chống được trầy xước. - Kích thước: (110mmx300m). - Thành phần: resin (chất nhựa) và wax (chất sáp). - Sử dụng cho máy in mã vạch Godex |  |
| 8 | Nhãn in đa lớp - loại 1 | Cái | 70 | - Dùng cho máy in tem nhãn Brother Ptouch (PT) - Màu sắc: chữ đen, nền vàng - Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn - Kích thước: 18mm x 8m - Cấu tạo gồm 7 lớp có màng bảo vệ - Đặc điểm nhãn: Độ bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ đến -200 độ C) |  |
| 9 | Nhãn in đa lớp - loại 2 | Cái | 40 | - Dùng cho máy in tem nhãn Brother Ptouch (PT) - Màu sắc: chữ đen, nền trắng - Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn - Kích thước: 18mm x 8m - Cấu tạo gồm 7 lớp có màng bảo vệ - Đặc điểm nhãn: Độ bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ đến -200 độ C) |  |
| 10 | Nhãn in đa lớp - loại 3 | Cái | 150 | - Dùng cho máy in tem nhãn Brother Ptouch (PT) - Màu sắc: chữ đen, nền vàng - Loại nhãn: nhãn đa lớp chuẩn - Kích thước: 24mm x 8m - Cấu tạo gồm 7 lớp có màng bảo vệ - Đặc điểm nhãn: Độ bám dính cao, chống trầy xước, chịu được hóa chất, chống thấm nước, chịu được ánh sáng (1-3 năm), chịu được nhiệt độ (-80 độ đến -200 độ C) |  |
| 11 | Decal PVC 2 lớp chịu lạnh | block | 14.000 | Loại giấy: Decal PVC 2 lớp đế chịu lạnh 106x106mm, in mực Block 14 tem gồm 11 tem to và 03 tem nhỏ - Độ dài cuộn giấy: 50 mét - Kích thước tem: + Chiều dài tem to: 16mm + Chiều rộng tem to: 50mm + Chiều dài tem nhỏ: 07mm + Chiều rộng tem nhỏ: 35mm + Chiều dài đế block tem: 106mm + Chiều rộng đế block tem: 106mm + Khoảng cách giữa 2 hàng tem: 03 mm - Lõi : Giấy + Đường kính : 35 mm - Tem 2 đế dán, chịu nước, chịu lạnh (âm 20 độ C), không xé rách, không phai mực khi sử dụng trong tủ trữ đông - In nội dung tem theo yêu cầu của khoa Truyền máu |  |

Phụ lục 02

MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời số ……/BVNTW-CNTT ngày          /        /2023)

| TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm … |
| --- | --- |

BÁO GIÁ

Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương

………(Tên đơn vị)

Địa chỉ: ………………

Giấy đăng ký kinh doanh số …….. được cấp bởi …………………………….

Căn cứ vào Thư mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá cung cấp giấy decal, nhãn in, ruy băng mực in tem nhãn như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Số lượng | Đơn vị tính | Tính năng kỹ thuật | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |

- Giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Báo giá có đầy đủ xuất xứ, mã hàng hóa.

- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

|  | Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |